Таганская межрайонная прокуратура информирует, что прокуратурой по обращению Х. проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства должностными лицами ЖСК N.

В ходе проверки выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), а именно: не убрана проводка в короба 
(не заизолирована (п. 5.6.6 Правил); отслоение красочного покрытия в подъезде 
на этажах (п. 3.2.8 Правил), не выполнена заделка углублений, выбоин 
в конструкциях лестниц (п. 4.8.4 Правил), не выполнена просушка отсыревших участков стен (п. 4.10.5.2 Правил), не утеплены участки стен, отсыревающие вследствие недостаточной теплозащиты (п. 4.2.1.12 Правил).

В связи с вышеизложенным, в адрес руководства ЖСК N. внесено представление об устранении нарушений законодательства, также председатель правления ЖСК N. привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.