Таганская межрайонная прокуратура информирует, что прокуратурой проведена проверка ГБУ «Жилищник Таганского района» на предмет исполнения требований жилищного законодательства.

В ходе проверки установлено, что между Фондом капитального ремонта
г. Москвы и ГБУ «Жилищник Таганского района» заключен договор 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Вместе с тем, выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), а именно: не обеспечено исправное состояние трубопровода – выполнена окраска низкого качества (п. 3.2.2 Правил); не устранены повреждения перекрытий в местах прохождения инженерных сетей (п. 4.3.1 Правил), не устранены повреждения стен в местах прохождения инженерных сетей (п. 4.2.1.1 Правил), не заделаны выбоины в конструкциях лестниц (п. 4.8.4 Правил), отслоение штукатурки (п. 4.2.3.1 Правил).

В связи с вышеизложенным, в адрес руководства ГБУ «Жилищник Таганского района» внесено представление об устранении нарушений законодательства.