Таганская межрайонная прокуратура информирует, что прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО «Отели и номера».

В ходе обследования выявлены следующие нарушения:

- допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации;

- лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения по мерам пожарной безопасности;

- система требований пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Причинами и условиями выявленных нарушений послужили ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками ООО «Отели и номера», 
а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

В связи с вышеизложенным, должностное лицо ООО «Отели и номера» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, административное наказание в виде предупреждения.