 

Таганская межрайонная прокуратура информирует, что прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО «Отели и номера».
В ходе обследования выявлены следующие нарушения:
- допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации;
- лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения по мерам пожарной безопасности;
- система требований пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям.
Причинами и условиями выявленных нарушений послужили ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками ООО «Отели и номера», 
а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.
[bookmark: _GoBack]В связи с вышеизложенным, в адрес руководства ООО «Отели и номера» внесено представление об устранении нарушений законодательства.
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